**VİRANŞEHİR İLÇESİ EK KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ**

**KAPSAM:**

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Yapım İşleri Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından, Viranşehir İlçesinde ihtiyaç dahilinde bulunan cadde ve sokaklarda ek kanalizasyon şebekesi yapılacaktır.

İş kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen iş kalemlerinin imalatı gerçekleştirilecektir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.N.** | **İş Kaleminin Adı ve Açıklaması** | **Birimi** | **Miktarı** |
| 1 | Ø300 mm çaplı buhar kürlü entegre contalı beton boru ile kanalizasyon hattı yapımı (Yastıklama-Gömlekleme 0-30 mm Kırmataş ve Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) | Metre | 350,00 |
| 2 | Çıkış çapı Ø300 mm olan buhar kürlü prefabrik 500 dozlu muayene bacası imalatının yapılması (temel dolgusu 0-30 mm kırmataş malzeme ile) | Adet | 8,00 |
| 3 | Her çap için C parçası döşenmesi | Adet | 15,00 |

**NOTLAR:**

1. Doğrudan Temin dosyası EKAP üzerinden yayınlanarak, bütün katılımcılara açık bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
2. EKAP Teklif Cetvelinde yukarıda belirtilen iş kalemlerinin toplam tutarı teklif olarak verilecektir.
3. İhale sürecinin tamamlanmasına müteakip, ekonomik açıdan avantajlı bulunan firma aşağıda belirtilen detaylı birim fiyat teklif cetvelini doldurarak İdareye teslim edecektir. Birim teklif cetvelinin İdare onayından sonra işin yapımına başlanılacaktır.

**ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**YATIRIM ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA**

EKAP üzerinden ilan edilen Viranşehir İlçesi Ek Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi kapsamında, ekonomik açıdan avantajlı firma olarak belirlendim. İhale kapsamında, teklif belgemde yer alan ……………….. TL tutarındaki teklifin detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N.** | **İş Kaleminin Adı ve Açıklaması** | **Birimi** | **Miktarı** | **Birim Fiyat (TL)** | **Tutar (TL)** |
| 1 | Ø300 mm çaplı buhar kürlü entegre contalı beton boru ile kanalizasyon hattı yapımı (Yastıklama-Gömlekleme 0-30 mm Kırmataş ve Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) | Metre | 350,00 |  |  |
| 2 | Çıkış çapı Ø300 mm olan buhar kürlü prefabrik 500 dozlu muayene bacası imalatının yapılması (temel dolgusu 0-30 mm kırmataş malzeme ile) | Adet | 8,00 |  |  |
| 3 | Her çap için C parçası döşenmesi | Adet | 15,00 |  |  |

 **TOPLAM:**

Yukarıdaki tabloda detaylı olarak belirttiğim iş kalemlerinin fiyat detayını belirttiğim üzere taahhüt ederim.

 Firma/Kaşe/İmza